## Kostnad 2016
| enhet |  | Gasskjel
Byggetid | år | 1 |  | Enhet |  | inkl. mva.
Levetid | år | 20 | Ytelse | MW | 0.01 | 0.01 | 0.15 | 1 | 10 | 20 | Kilde | Merknad
Diskonteringsrente | prosent/år | 6% | Virkningsgrad (nedre brennverdi) |  | 100% | 100% | 100% | 92% | 92% | 92% | Norconsult | Dette er momentan virkningsgrad, årsvirkningsgrad ligger 5-15 % lavere.
Degraderingsrate | prosent | 0.1% | Virkningsgrad (øvre brennverdi) |  | 88.71% | 88.71% | 88.71% | 81.61% | 81.61% | 81.61%
Inflasjon 2013-2016 | faktor | 1.0797 | Fullasttimer | timer/år | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | Norconsult
Mva. | prosent | 25% | Investeringskostnader
|  |  | Kjel | kr/kW | 3239.1952 | 4048.994 | 755.8122 | 593.8525 | 388.7034 | 269.9329 | Norconsult, basert på prisanslag fra to leverandører i Norge | Justert opp fra Kostnader i energisektoren 2015 vha inflasjonsindeks
|  |  | Installasjon | kr/kW | 3239.1952 | 4048.994 | 755.8122 | 188.9531 | 37.7906 | 21.5946
|  |  | Prosjektering og administrasjon | kr/kW | 1093.2284 | 1366.5355 | 378.176 | 245.1261 | 118.5545 | 93.8557
Naturgass |  |  | Øvrige kostnader (skorstein etc) | kr/kW | 809.7988 | 1012.2485 | 188.9531 | 148.4631 | 97.1759 | 67.4832
Energiinhold (nedre brennverdi) | kWh/Sm3 | 10.3 | Byggetidsrenter (naturgass) | kr/kW | 502.8851 | 628.6063 | 124.7252 | 70.5837 | 38.5335 | 27.172
Energiinhold (øvre brennverdi) | kWh/Sm3 | 11.6111 | Gasstank (LPG) | kr/kW |  |  | 820.5961 | 702.9054 | 266.6937 | 266.6937
Brenselpris | øre/kWhbrensel | 19.3474 | Byggetidsrenter (LPG) | kr/kW | 502.8851 | 628.6063 | 173.961 | 112.758 | 54.5351 | 43.1736
NOx-avgift | øre/kWhbrensel | 0.4572 | Sum investeringskostnader (naturgass) | kr/kW | 8884.3027 | 11105.3784 | 2203.4788 | 1246.9784 | 680.7579 | 480.0385
CO2-avgift | øre/kWhbrensel | 8.7379 | Sum investeringskostnader (LPG) | kr/kW | 8884.3027 | 11105.3784 | 3073.3106 | 1992.0581 | 963.4533 | 762.7338
|  |  | Faste driftskostnader | kr/kW/år | 431.8927 | 539.8659 | 32.392 | 4.3189 | 4.3189 | 2.1595 | Norconsult, basert på prisanslag fra to leverandører i Norge | Justert opp fra Kostnader i energisektoren 2015 vha infasjonsindeks
|  |  | Variable kostnader eks brensel | øre/kWh | 1.0797 | 1.3497 | 1.0797 | 1.0797 | 0.32392 | 0.32392 | Norconsult, basert på prisanslag fra to leverandører i Norge | Justert opp fra Kostnader i energisektoren 2015 vha infasjonsindeks
LPG |  |  | Spesifikt brenselforbruk | kWhbrensel/kWh | 1 | 1 | 1 | 1.087 | 1.087 | 1.087
Energiinhold (nedre brennverdi) | kWh/Sm3 | 12.8 | Brenselspris
Energiinhold (øvre brennverdi) | kWh/Sm3 | 13.9 | naturgass | øre/kWhbrensel | 19.3474 | 24.1842 | 19.3474 | 19.3474 | 19.3474 | 19.3474
Brenselpris | øre/kWhbrensel | 38.2 | LPG | øre/kWhbrensel | 38.2 | 47.75 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2
NOx-avgift | øre/kWhbrensel | 0.4572 | CO2-avgift
CO2-avgift | øre/kWhbrensel | 9.7122 | naturgass | øre/kWhbrensel | 8.7379 | 10.9223 | 8.7379 | 8.7379 | 8.7379 | 8.7379
|  |  | LPG | øre/kWhbrensel | 9.7122 | 12.1403 | 9.7122 | 9.7122 | 9.7122 | 9.7122
NOx-avgift
|  |  | naturgass | øre/kWhbrensel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4572 | 0.4572
|  |  | LPG | øre/kWhbrensel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4572 | 0.4572
Brensels- og utspillskostnader
|  |  | naturgass | øre/kWh | 28.0852 | 35.1066 | 28.0852 | 30.5274 | 31.0244 | 31.0244
|  |  | LPG | øre/kWh | 47.9122 | 59.8903 | 47.9122 | 52.0785 | 52.5755 | 52.5755
|  |  | LCOE 2016 (naturgass) | øre/kWh | 78.0534 | 97.5667 | 38.4553 | 36.8188 | 34.3941 | 33.5324
|  |  | LCOE 2016 (LPG) | øre/kWh | 98.0416 | 122.552 | 61.5016 | 61.3925 | 57.2007 | 56.339
|  |  | Faktor for teknologiforbedring 2016 - 2035 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Dette er moden teknologi med lite potensiale for reduksjon i investeringskostnader. Kostnadsutvikling er sterkt avhengig av brenselspris og utslippskostnader som er antatt konstante her.
|  |  | LCOE 2035 (naturgass) | øre/kWh | 78.0534 | 97.5667 | 38.4553 | 36.8188 | 34.3941 | 33.5324
|  |  | LCOE 2035 (LPG) | øre/kWh | 98.0416 | 122.552 | 61.5016 | 61.3925 | 57.2007 | 56.339
Nåverdier
Naturgass
|  |  | Investeringskostnader | øre | 8884302.7198 | 11105378.3998 | 33052181.2779 | 124697841.1699 | 680757907.6006 | 960076951.5648
|  |  | Faste driftskostnader | øre | 4953775.2148 | 6192219.0185 | 5572997.1167 | 4953775.2148 | 49537752.1481 | 49537752.1481
|  |  | Variable kostnader eks brensel | øre | 309610.9509 | 387013.6887 | 4644164.2639 | 28484207.4852 | 85452622.4555 | 170905244.9111
|  |  | Brensels- og utspillskostnader | øre | 8053388.4986 | 10066735.6233 | 120800827.4792 | 805338849.8615 | 8184489698.1434 | 16368979396.2869
|  |  | Produsert varme | kWh | 284434.6336 | 284434.6336 | 4266519.5046 | 26167986.2951 | 261679862.9515 | 523359725.9029
LPG
|  |  | Investeringskostnader | øre | 8884302.7198 | 11105378.3998 | 46099659.6684 | 199205809.8733 | 963453272.7273 | 1525467681.8182
|  |  | Faste driftskostnader | øre | 4953775.2148 | 6192219.0185 | 5572997.1167 | 4953775.2148 | 49537752.1481 | 49537752.1481
|  |  | Variable kostnader eks brensel | øre | 309610.9509 | 387013.6887 | 4644164.2639 | 28484207.4852 | 85452622.4555 | 170905244.9111
|  |  | Brensels- og utspillskostnader | øre | 13738737.6495 | 17173422.0619 | 206081064.743 | 1373873764.9533 | 13869838849.0607 | 27739677698.1215
|  |  | Produsert varme | kWh | 284434.6336 | 284434.6336 | 4266519.5046 | 26167986.2951 | 261679862.9515 | 523359725.9029