## Kostnad 2016
| enhet |  | Havvind
Byggetid | år | 2 |  | Kraftverk | Basis | Høy | Lav
Levetid | år | 20 | Ytelse | Størrelse (MW) | 500 | 500 | 500 | Kilde | Merknad
Diskonteringsrente | prosent/år | 6% | Fullasttimer | timer/år | 3800 | 3800 | 3800 | NVE rapport 2-2015
Degraderingsrate | prosent | 0.1% | Investeringskostnader |  |  |  |  | NVE rapport 2-2015 | Kostnader for havvind er meget stedsspesifikke, og i stor grad avhengige av rammebetingelser og støtteordninger. I 2015 rapporten ble dette reflektert som et stort kostnadsspenn, og NVEs vurdering i 2017 er at det ikke er hensiktsmessig å bruke ressurser på oppdatering av rapportens forutsetninger før det foreligger konkrete planer for utvikling og rammebetingelser for havvind i Norge. Dette er begrunnet med at rapportens store kostnadsspenn fortsatt anses som dekkende for mulig utbygging de neste årene.
Energiinhold | kWh/kg | 0 | Kraftverkskostnader | kr/kW | 23527.1235 | 27000 | 20000 | NVE rapport 2-2015
Brenselpris | øre/kWh | 0 | Installasjon | kr/kW | 9829 | 13000 | 6000 | NVE rapport 2-2015
|  |  | Utviklingskostnader | kr/kW | 1394 | 1400 | 450 | NVE rapport 2-2015
|  |  | Rivekostnader | kr/kW | 1316.501 | 1535.9178 | 1097.0842 | NVE rapport 2-2015 | Rivekostnader og drifts- og vedlikeholdskostnader ble fremstilt feil i 2015 rapporten på side 76-77. På side 76 skulle det stått MNOK/MW/år og ikke NOK/MW/år. På side 77 skulle det stått 500-600 NOK/kW/år, og 1000 NOK/kW/år. På side 77 er det også fremstilt feilaktige tall for både drifts- og vedlikeholdskostnader og rivekostnader i tabell 5-9, selv om tallene som inngikk i selve LCOE-beregningene var riktige.
|  |  | Byggetidsrenter | kr/kW | 3062.0921 | 3672 | 2386.8 | NVE rapport 2-2015
|  |  | Sum investeringskostnader | kr/kW | 39128.7167 | 46607.9178 | 29933.8842 | NVE rapport 2-2015
|  |  | Faste driftskostnader | kr/kW /år | 1000.004 | 1500 | 500 | NVE rapport 2-2015 | Rivekostnader og drifts- og vedlikeholdskostnader ble fremstilt feil i 2015 rapporten på side 76-77. På side 76 skulle det stått MNOK/MW/år og ikke NOK/MW/år. På side 77 skulle det stått 500-600 NOK/kW/år, og 1000 NOK/kW/år. På side 77 er det også fremstilt feilaktige tall for både drifts- og vedlikeholdskostnader og rivekostnader i tabell 5-9, selv om tallene som inngikk i selve LCOE-beregningene var riktige.
|  |  | LCOE 6% kalkulasjonsrente | øre/kWh | 116.0901 | 146.4076 | 81.8361 | NVE rapport 2-2015
|  |  | Faktor for teknologiforbedring 2016 - 2035 |  | 0.7 | 0.7 | 0.7 | https://emp.lbl.gov/sites/all/files/lbnl-1005717.pdf | Det er valgt å oppdatere kostnadsreduksjonsfaktoren for Havvind basert på samme referanse som for landbasert vind.
|  |  | LCOE 2035 | øre/kWh | 81.2631 | 102.4854 | 57.2853
Nåverdier
|  |  | Investeringskostnader | øre | 1.9564e+12 | 2.3304e+12 | 1.4967e+12
|  |  | Faste driftskostnader | øre | 573498354912.5068 | 860244091392.3947 | 286748030464.1316
|  |  | #REF! | øre
|  |  | #REF! | øre | 0
|  |  | Produsert elektrisitet | kWh | 21792850315.274 | 21792850315.274 | 21792850315.274
|  |  | Elproduksjon | GWh/år | 1900
|  |  | Produsert elektrisitet med degradering | GWh | 37992.7806