## Kostnad 2016
| enhet |  | Kjernekraftverk
Byggetid | år | 8 |  | Enhet
Levetid | år | 40 | Ytelse | MWel | 1600 | Kilde | Merknad
Rivetidspunkt | år | 60 | Fullasttimer | timer/år | 7800 | Norconsult
Diskonteringsrente | prosent/år | 6% | Elvirkningsgrad | % | 34% | Norconsult | Momentan virkningsgrad. Årsvirkningsgrad er ca 1,5 % lavere
Degraderingsrate | prosent | 0.1% | Investeringskostnader
Brenselpris | øre/kWhel | 4.4047 | Maskiner og utstyr | kr/kWel | 22328.8525 | Norconsult | Justert opp fra Kostnader i energisektoren 2015 vha infasjonsindeks
Inflasjon 2013-2016 | faktor | 1.0797 | Byggekostnader | kr/kWel | 6910.2832
|  |  | Nettilknytning | kr/kWel | 129.5678
|  |  | Prosjektering og administrasjon | kr/kWel | 5182.7124
|  |  | Byggetidsrenter | kr/kWel | 10759.8118
|  |  | Sum investeringskostnader | kr/kWel | 45311.2276
|  |  | Faste driftskostnader | kr/kWel /år | 863.7854 | Norconsult | Justert opp fra Kostnader i energisektoren 2015 vha infasjonsindeks
|  |  | Brenselskostnad | øre/kWhel | 4.4047
|  |  | Avfallshåndtering | øre/kWh | 3.2392 | Norconsult | Justert opp fra Kostnader i energisektoren 2015 vha infasjonsindeks
|  |  | Variable kostnader eks brensel og avfallshåndtering | øre/kWh | 0.64784 | Norconsult | Justert opp fra Kostnader i energisektoren 2015 vha infasjonsindeks
|  |  | LCOE 2016 | øre/kWh | 58.7065
|  |  | Faktor for teknologiforbedring 2016 - 2035 |  | 1 | Kjernekraft er en moden teknologi, og på tross av utvikling av nye generasjoner anlegg kan det ikke forventes vesentlig reduksjon i kostnader. Antall anlegg er få, og skjerpede krav til miljø- og terrorsikkerhet gjør installasjonene kostbare. Kompleksiteten gjenspeiles i stadige forsinkelser og kostnadsoverskridelser ved anleggene som er under bygging. Disse faktorene er trolig mer drivende for kostnadene i fremtiden enn evt. læreeffekter. Gitt den store usikkerheten rundt fremtidige kostnader, og generelt manglende datagrunnlag er det valgt å ikke fremskrive kostnader for kjernekraft i lærekurver, og heller forutsette dagens nivå også i fremtiden.
|  |  | LCOE 2035 | øre/kWh | 58.7065
Nåverdier
|  |  | Investeringskostnader | øre | 7.2498e+12
|  |  | Faste driftskostnader | øre | 2.0795e+12
|  |  | Variable kostnader eks brensel og avfallshåndtering | øre | 121649781103.7965
|  |  | Brenselskostnad | øre | 827107062731.8912
|  |  | Avfallshåndtering | øre | 608248905518.9823
|  |  | Produsert elektrisitet | kWhel | 185435726808.7864