## Kostnad 2016
| enhet |  | Oljekjel
Byggetid | år | 1 |  | Enhet |  | inkl. mva. |  | inkl. mva.
Levetid | år | 20 | Ytelse | MW | 0.01 | 0.01 | 0.15 | 0.15 | 1 | 10 | 20 | Kilde | Merknad
Diskonteringsrente | prosent/år | 6% | Fullasttimer | timer/år | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | Norconsult
Degraderingsrate | prosent | 0.1% | Virkningsgrad (nedre bennverdi) | % | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | Norconsult | Dette er momentan virkningsgrad, årsvirkningsgrad ligger 5-15 % lavere.
Energiinhold (øvre brennverdi) | kWh/liter | 10.584 | Virkningsgrad (øvre bennverdi) | % | 86.89% | 86.89% | 86.89% | 86.89% | 86.89% | 86.89% | 86.89%
Energiinhold nedre brennverdi) | kWh/liter | 9.996 | Investeringskostnader
Brenselpris husholdninger | øre/kWhbrensel | 52.2909 | Kjel | kr/kW |  |  |  |  | 313.1222 | 377.9061 | 269.9329 | Norconsult, basert på prisanslag fra to leverandører i Norge | Justert opp fra Kostnader i energisektoren 2015 vha infasjonsindeks
Brenselpris industri | øre/kWhbrensel | 40.9864 | Installasjon | kr/kW |  |  |  |  | 161.9598 | 32.392 | 16.196
Inflasjon 2013-2016 | faktor | 1.0797 | Oljetank | kr/kW |  |  |  |  | 183.5544 | 86.3785 | 86.3785
NOx avgift | øre/kWhbrensel | 0.4572 | Prosjektering og administrasjon | kr/kW |  |  |  |  | 107.9732 | 74.5015 | 55.8761
CO2-avgift | øre/kWhbrensel | 12.0048 | Øvrige kostnader (skorstein, etc) | kr/kW |  |  |  |  | 78.2806 | 94.4765 | 67.4832
Grunnavgift | øre/kWhbrensel | 16.0364 | Byggetidsrenter | kr/kW | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.6934 | 39.9393 | 29.752
Mva. | prosent | 25% | Sum investeringskostnader | kr/kW | 6000 | 7500 | 2500 | 3125 | 895.5835 | 705.5939 | 525.6188
|  |  | Faste driftskostnader | kr/kW /år | 431.8927 | 539.8659 | 32.392 | 40.4899 | 4.3189 | 4.3189 | 2.1595 | Norconsult, basert på prisanslag fra to leverandører i Norge | Justert opp fra Kostnader i energisektoren 2015 vha infasjonsindeks
Brensels- og utslippskostnader
|  |  | Spesifikt brenselforbruk | kWhbrensel/kWh | 1.087 | 1.087 | 1.087 | 1.087 | 1.087 | 1.087 | 1.087
|  |  | Brenselskostnad | øre/kWhbrensel | 52.2909 | 65.3636 | 52.2909 | 65.3636 | 40.9864 | 40.9864 | 40.9864
|  |  | CO2-avgift | øre/kWhbrensel | 12.0048 | 15.006 | 12.0048 | 15.006 | 12.0048 | 12.0048 | 12.0048
|  |  | Grunnavgift | øre/kWhbrensel | 16.0364 | 20.0455 | 16.0364 | 20.0455 | 16.0364 | 16.0364 | 16.0364
|  |  | NOx-avgift | øre/kWhbrensel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4572
|  |  | Sum brensels- og utslippskostnader | øre/kWh | 87.3175 | 109.1469 | 87.3175 | 109.1469 | 75.03 | 75.03 | 75.527
|  |  | Variable kostnader eks brensel | øre/kWh | 1.0797 | 1.3497 | 1.0797 | 1.3497 | 1.2957 | 0.21595 | 0.21595 | Norconsult, basert på prisanslag fra to leverandører i Norge | Justert opp fra Kostnader i energisektoren 2015 vha infasjonsindeks
|  |  | LCOE 2016 | øre/kWh | 130.9757 | 163.7196 | 100.0897 | 125.1121 | 80.5582 | 78.7437 | 78.4622
|  |  | Faktor for teknologiforbedring 2016 - 2035 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Dette er moden teknologi med lite potensiale for reduksjon i investeringskostnader. Kostnadsutvikling er sterkt avhengig av brenselspris og utslippskostnader som er antatt konstante her.
|  |  | LCOE 2035 | øre/kWh | 130.9757 | 163.7196 | 100.0897 | 125.1121 | 80.5582 | 78.7437 | 78.4622
Nåverdier
|  |  | Investeringskostnader | øre | 6000000 | 7500000 | 37500000 | 46875000 | 89558349.4784 | 705593897.1684 | 1051237622.9508
|  |  | Faste driftskostnader | øre | 4953775.2148 | 6192219.0185 | 5572997.1167 | 6966246.3958 | 4953775.2148 | 49537752.1481 | 49537752.1481
|  |  | Variable kostnader eks brensel | øre | 284842.0749 | 356052.5936 | 4272631.1228 | 5340788.9035 | 34181048.9822 | 56968414.9704 | 113936829.9407
|  |  | Brensels- og utslippskostnader | øre | 23035080.8786 | 28793851.0983 | 345526213.1793 | 431907766.4741 | 1979353151.4631 | 19793531514.6309 | 39849265428.3183
|  |  | Produsert varme | kWhv | 261679.863 | 261679.863 | 3925197.9443 | 3925197.9443 | 26167986.2951 | 261679862.9515 | 523359725.9029
Note on H15: Maria Sidelnikova: Basert på anslag fra leverandører i Norge
Note on I15: Maria Sidelnikova: Basert på anslag fra leverandører i Norge
Note on J15: Maria Sidelnikova: Basert på anslag fra leverandører i Norge
Note on K15: Maria Sidelnikova: Basert på anslag fra leverandører i Norge
Note on H16: Maria Sidelnikova: Antatt lik gasskjel
Note on I16: Maria Sidelnikova: Antatt lik gasskjel
Note on J16: Maria Sidelnikova: Antatt lik gasskjel
Note on K16: Maria Sidelnikova: Antatt lik gasskjel
Note on H24: Maria Sidelnikova: Antatt lik gasskjel
Note on I24: Maria Sidelnikova: Antatt lik gasskjel
Note on J24: Maria Sidelnikova: Antatt lik gasskjel
Note on K24: Maria Sidelnikova: Antatt lik gasskjel