## Kostnad 2016
| enhet |  | Solstrøm Oslo (PV)
Byggetid | år | 0 |  | Type anlegg | Enebolig | Enebolig, inkl. mva. | Næring | Industri
Levetid | år | 25 | Ytelse | MWp | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.5 | Kilde | Merknad
Diskonteringsrente | prosent/år | 6% | Fullasttimer | timer/år | 920 | 920 | 920 | 920 | NVE rapport 2-2015
Degraderingsrate | prosent | 0.4% | Investeringskostnader
Mva |  | 0.25 | Modul | kr/kWp | 7163.3818 | 8954.2273 | 6895.5602 | 6560.3593 | Multiconsult | Noe redusert ift NVE rapport 2-2015
|  |  | Annet utstyr | kr/kWp | 5937.2111 | 7421.5139 | 4462.415 | 4245.4921 | Multiconsult | Noe redusert ift NVE rapport 2-2016
Inflasjon 2013-2016 | faktor | 1.0797 | Installasjon | kr/kWp | 4399.4071 | 5499.2588 | 3096.0863 | 2945.5821 | Multiconsult | Noe redusert ift NVE rapport 2-2017
|  |  | Byggetidsrenter | kr/kWp | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Sum investeringskostnader | kr/kWp | 17500 | 21875 | 14454.0615 | 13751.4335
|  |  | Faste driftskostnader | kr/kW/år | 87.5 | 109.375 | 144.5406 | 137.5143
|  |  | LCOE 2016 | øre/kWh | 158.4637 | 198.0797 | 138.7456 | 132.001 | Multiconsult/NVE | ,5% av investeringskostnaden for enebolig, 1% for næringsbygg og industri. Det antas at drifts- og vedlikeholdskostnaden dekker bytte av vekselretter ca. halvveis i levetiden.
|  |  | Faktor for teknologiforbedring 2016 - 2035 |  | 0.48276 | 0.48276 | 0.48276 | 0.48276
|  |  | LCOE 2035 | øre/kWh | 76.4997 | 95.6247 | 66.9806 | 63.7246
|  |  | Nåverdier | Mwel/Mwkjel | 0.01 | 0.01
|  |  | Investeringskostnader | øre | 17500000 | 21875000 | 144540615.0813 | 687571675.9076
|  |  | Faste driftskostnader | øre | 1118543.6638 | 1398179.5798 | 18477141.6192 | 87894736.1746 |  |  |  | 0.48739
|  |  | Produsert elektrisitet | kWh | 117494.026 | 117494.026 | 1174940.2597 | 5874701.2987 |  | 21875
|  |  | Elproduksjon | GWh/år | 0.0092 | 0.0092 | 0.092 | 0.46
|  |  | Produsert elektrisitet med degradering | GWh | 0.0091912 | 0.0091912 | 0.091912 | 0.45956
175000
11185.4366
[10 empty] | 0.0092 | 0.23