## Kostnad 2016
| enhet |  |  | Solvarme Oslo (ST)
Byggetid | år | 0 |  |  | Type anlegg | Enebolig-Kombi | Enebolig-Kombi, inkl. mva. | Næring | Frittstående
Levetid | år | 25 |  | Ytelse | MW | 0.0084 | 0.0084 | 0.21 | 7 | Kilde | Merknad
Diskonteringsrente | prosent/år | 6% |  | Fullasttimer | timer/år | 643 | 643 | 643 | 643 | IEA SHC - 0,7 kW/m2
Degraderingsrate | prosent | 0.1% |  | Investeringskostnader
mva | prosent | 0.25 |  | Solfanger | kr/kW | 2014 | 2517.5 | 2248 |  | Multiconsult | Noe redusert ift NVE rapport 2-2015
|  |  |  | Rørføring | kr/kW | 336 | 420 | 1115 |  | Multiconsult | Noe redusert ift NVE rapport 2-2016
Inflasjon 2013-2016 | faktor | 1.0797 |  | Styringssystem | kr/kW | 302 | 377.5 | 673 |  | Multiconsult | Noe redusert ift NVE rapport 2-2017
|  |  |  | Varmelager | kr/kW | 4206 | 5257.5 | 1093
|  |  |  | Installasjon | kr/kW | 1714 | 2142.5 | 585 | 0
| m2 | kW | MW | Sum investeringskostnader | kr/kW | 8572 | 10715 | 5714 | 2857
Enebolig | 12 | 8.4 | 0.0084 | Faste driftskostnader | kr/kW/år | 42.86 | 53.575 | 28.57 | 28.57 | Multiconsult/NVE | ,5% av investeringskostnaden for enebolig, 1% for næringsbygg og industri. Det antas at drifts- og vedlikeholdskostnaden dekker bytte av vekselretter ca. halvveis i levetiden.
Næringsbygg | 300 | 210 | 0.21 | LCOE 2016 | øre/kWh | 110.9783 | 138.7229 | 73.9769 | 39.2106
Frittstående | 10000 | 7000 | 7 | Faktor for teknologiforbedring 2016 - 2035 |  | 0.48276 | 0.48276 | 0.48276 | 0.48276
|  |  |  | LCOE 2035 | øre/kWh | 53.5757 | 66.9697 | 35.713 | 18.9293
1 m2 = 0,7 kW
| Oslo | 450 kWh/m2
|  |  |  | Nåverdier | Mwel/Mwkjel | 0.01 | 0.01
|  |  |  | Investeringskostnader | øre | 7200480 | 9000600 | 119994000 | 1999900000
|  |  |  | Faste driftskostnader | øre | 460231.5018 | 575289.3772 | 7669630.1943 | 255654339.8092
|  |  |  | Produsert elektrisitet | kWh | 69028.8943 | 69028.8943 | 1725722.3569 | 57524078.5636
|  |  |  | Elproduksjon | GWh/år | 0.0054012 | 0.0054012 | 0.13503 | 4.501
|  |  |  | Produsert elektrisitet med degradering | GWh | 0.0053999 | 0.0053999 | 0.135 | 4.4999
Note on M15: Olav Karstad Isachsen: skal celle i15 endres til 0.01?
Note on F25: Olav Karstad Isachsen: endres til varme?!