## Kostnad 2016
[5 empty] | eks mva |  |  | inkl mva
| enhet |  | Varmepumpe luft til luft
Byggetid | år | 0.5 |  | Enhet
Levetid | år | 15 | Ytelse | MWv | 0.0038 | 0.015 | 0.035 | 0.0038 | 0.015 | 0.035 | Kilde | Merknad
Diskonteringsrente 0,1 MW | prosent/år | 6% | SCOP |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | Innspill fra NOVAP. De støtter seg på retningslinjer fra Guidelines knyttet til fornybardirektivet (RES)
Diskonteringsrente 1 MW | prosent/år | 6% | Fullasttimer | timer/år | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | Basert på retningslinjer fra Guidelines knyttet til fornybardirektivet (RES)
Degraderingsrate | prosent | 0.1% | Investeringskostnader
Kraftpris | øre/kWh | 23 | Kostnad varmepumpeanlegg | kr/enhet | 17600 | 42400 | 64000 | 22000 | 53000 | 80000 | Anleggskostnad basert på innspill fra bransjen
Nettleie husholdninger | øre/kWh | 27.9 | Kostnad installasjon | kr/installsjon | 2400 | 3200 | 8000 | 3000 | 4000 | 10000 | Innstallasjonskostnad basert på innspill fra bransjen
Nettleie, anlegg over 150 kW | øre/kWh | 21.8 | Anleggskostnader | kr/kWv | 4631.5789 | 2826.6667 | 1828.5714 | 5789.4737 | 3533.3333 | 2285.7143
El-avgift husholdninger | øre/kWh | 16.32 | Installasjon | kr/kWv | 631.5789 | 213.3333 | 228.5714 | 789.4737 | 266.6667 | 285.7143
El-avgift lav sats | øre/kWh | 0.48 | Byggetidsrenter | kr/kWv | 234.5254 | 135.4619 | 91.6659 | 293.1568 | 169.3274 | 114.5824
Inflasjon 2013-2016 | faktor | 1.0797 | Sum investeringskostnader | kr/kWv | 5497.6833 | 3175.4619 | 2148.8088 | 6872.1042 | 3969.3274 | 2686.011
Mva | prosent | 25% | Service | kr/år | 500 | 1041.6667 | 1041.6667 | 500 | 1041.6667 | 1041.6667 | Servicekostnad basert på innspill fra bransjen
|  |  | Faste driftskostnader | kr/kWv /år | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | Beholdt fra kostnadsrapport 2015
Innfyllingsfelt |  |  | Spesifikt brenselforbruk | kWhel/kWhv | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
Hentet fra annet sted |  |  | Kraftpris | øre/kWhel | 23 | 23 | 23 | 28.75 | 28.75 | 28.75
Utledet |  |  | Nettleie | øre/kWhel | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 34.875 | 34.875 | 34.875
|  |  | El-avgift | øre/kWhel | 16.32 | 16.32 | 16.32 | 20.4 | 20.4 | 20.4
|  |  | Brenselskostnader | øre/kWhel | 26.888 | 26.888 | 26.888 | 33.61 | 33.61 | 33.61
|  |  | Variable kostnader eks brensel | øre/kWhv
|  |  | LCOE 2016 | øre/kWhv | 57.5186 | 45.302 | 39.9011 | 71.5151 | 56.2444 | 49.4932
|  |  | Faktor for teknologiforbedring 2016 - 2035 |  | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
|  |  | LCOE 2035 | øre/kWhv | 46.0149 | 36.2416 | 31.9209 | 57.2121 | 44.9955 | 39.5945
Nåverdier
|  |  | Investeringskostnader | øre | 2089119.663 | 4763192.8316 | 7520830.7867 | 2611399.5787 | 5953991.0395 | 9401038.4834
|  |  | Faste driftskostnader | øre | 110719.6385 | 437051.2044 | 1019786.1437 | 110719.6385 | 437051.2044 | 1019786.1437
|  |  | Variable kostnader eks brensel | øre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Brenselskostnader | øre | 1954916.1296 | 7716774.1956 | 18005806.4564 | 2443645.1619 | 9645967.7445 | 22507258.0706
|  |  | Produsert varme m. degradering (over levetid) | kWhv | 72233.188 | 285131.0053 | 665305.679 | 72233.188 | 285131.0053 | 665305.679
|  |  | Produsert energi m. degradering (over levetid) | kWh | 72233.188 | 285131.0053 | 665305.679 | 72233.188 | 285131.0053 | 665305.679
|  |  | Varmeproduksjon per år | kWh/år | 7486 | 29550 | 68950 | 7486 | 29550 | 68950
|  |  | Produsert varme u. degradering | kWh | 72705.8959 | 286996.9576 | 669659.5677 | 72705.8959 | 286996.9576 | 669659.5677
|  |  | Produsert energi u. degradering | kWh | 72705.8959 | 286996.9576 | 669659.5677 | 72705.8959 | 286996.9576 | 669659.5677
Note on J10: Ingrid Helene Magnussen: I flg bransjen er kostnader (pumpe og installasjonskostander) på ca 25000, inkl mva
Note on K10: Ingrid Helene Magnussen: I flg bransjen er kostnader (pumpe og installasjonskostander) på ca 55-60000, inkl mva
Note on L10: Ingrid Helene Magnussen: I flg bransjen er kostnader (pumpe og installasjonskostander) på ca 90-100000 inkl mva
Note on G16: Ingrid Helene Magnussen: I flg bransje: Iddeelt skal det gjøress service til 1500 hvert 3 år. (inkl mva)
Note on H16: Ingrid Helene Magnussen: I flg bransje: Iddeelt skal det gjøress service til 2500 hvert 3 år. (eks mva)
Note on I16: Ingrid Helene Magnussen: I flg bransje: Iddeelt skal det gjøress service til 2500 hvert 3 år. (eks mva)
Note on J16: Ingrid Helene Magnussen: I flg bransje: Iddeelt skal det gjøress service til 1500 hvert 3 år. (inkl mva)
Note on K16: Ingrid Helene Magnussen: I flg bransje: Iddeelt skal det gjøress service til 2500 hvert 3 år. (eks mva)
Note on L16: Ingrid Helene Magnussen: I flg bransje: Iddeelt skal det gjøress service til 2500 hvert 3 år. (eks mva)